СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕПЕЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 24 января 2014 г. № 2

Об утверждении

долгосрочной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Репецкого сельсовета Мантуровского района на 2014-2016 годы и на период до 2020 года

В соответствии с федеральными законами от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» Собрание депутатов Репецкого сельсовета Мантуровского района решило:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Репецкого сельсовета Мантуровского района на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Репецкого сельсовета 

Мантуровского района                                                                       Ю.В.Бакланов

Приложение               

к Решению Собрания депутатов

Репецкого сельсовета     

Мантуровского района                

от 24.01.2014 № 2                    

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Репецкого сельсовета Мантуровского района на 2013-2015 годы и на период до 2020 года

Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Репецкого сельсовета Мантуровского района на 2014 -2015 годы и на период до 2020 года

	Наименование    
Программы       
	Программа комплексного развития систем коммунальной     
инфраструктуры Репецкого сельсовета Мантуровского района на период 2014 - 2016 годы                              

	Основание для   
разработки      
программы       
	Приказ Министерства регионального развития РФ от        
06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного    
развития систем коммунальной инфраструктуры             
муниципальных образований»                              

	Дата утверждения
программы       
	24.01.2014г                                              

	Заказчик        
Программы       
	Администрация Репецкого сельсовета Мантуровского района                                    

	Разработчик     
Программы       
	Администрация Репецкого сельсовета Мантуровского района     

	Исполнители     
Программы       
	Органы местного самоуправления, предприятия ЖКК и другие заинтересованные организации (на конкурсной основе)     

	Цель Программы  
	Обеспечение потребителей Репецкого сельсовета Мантуровского района необходимым набором коммунальных услуг нормативного  качества при надежной и эффективной работе коммунальных предприятий                                             

	Задачи Программы
	Основными задачами программы комплексного развития      
систем коммунальной инфраструктуры являются:            
- строительство и модернизация систем коммунальной      
инфраструктуры в соответствии с требованиями надежности и энергоэффективности;                                  
- повышение качества производимых организациями         
коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг     

	Сроки реализации
Программы       
	2014 - 2016 годы и период до 2020 года                  

	Основные        
мероприятия     
Программы       
	Программа комплексного развития систем коммунальной     
инфраструктуры Репецкого сельсовета Мантуровского района на период 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года состоит из следующих программ:                                        - программа модернизации и развития водоснабжения;      
- программа модернизации и развития водоотведения       

	Объемы и        
источники       
финансирования  Программы 
      
	Потребность в финансовых ресурсах:                      
Всего 16 млн. руб.                                    
В том числе средства:                                   
областного бюджета 15,5 млн. руб.                        
местного бюджета 0,85 млн. руб.                        
                             


1.Общие положения

Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Устава муниципального образования « Репецкий сельсовет» Мантуровского района Курской области и в соответствии с Генеральным планом, правилами землепользования и застройки Репецкого сельсовета Мантуровского района.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, то есть объектов, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния населенных пунктов Репецкого сельсовета Мантуровского района. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса Репецкого сельсовета Мантуровского района.

1.1. Цели и задачи Программы

Целью программы является: обеспечение высокого качества, бесперебойности и доступности коммунальных услуг для населения поселения, приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг организаций ЖКХ, привлечение частных инвестиций, улучшение экологической ситуации в населенных пунктах поселения, повышение уровня удовлетворенности населения в предоставлении коммунальных услуг.

Программа направлена на модернизацию и обновление существующей, строительство новой коммунальной инфраструктуры Репецкого сельсовета Мантуровского района в сфере теплоснабжения, газификации, водоснабжения и водоотведения. Основными задачами программы являются:

- надежное обеспечение качественными коммунальными услугами потребителей в соответствии с требованиями действующих правил предоставления коммунальных услуг, снижение эксплуатационных затрат на производство коммунальных ресурсов с учетом баланса интересов как производителей, так и потребителей услуг;

- модернизация и планомерное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения с учетом перспективных нагрузок в соответствии с генеральным планом поселения и принятых направлений социально-экономического развития;

- повышение энергоэффективности, надежности и экологичности систем коммунальной инфраструктуры поселения, в том числе за счет привлечения внебюджетных средств.

Программа рассчитана на среднесрочную перспективу до 2016 г. и на период до 2020 года. В Программе определены основные цели, задачи и приоритетные направления модернизации и развития коммунальных систем, даны оценки потребности в инвестициях.

Проблемы коммунального комплекса сельского поселения, требующие незамедлительного решения:

- низкая надежность инженерных систем, высокий уровень износа основных фондов, ресурсная неэффективность;

- недостаточный масштаб замены сетей и модернизации оборудования;

- недостаточная проработанность и системность технической и организационной политики.

Программа регламентирует направления и источники финансирования развития систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества обслуживания путем формирования регулируемого рынка услуг с учетом социальных ограничений.

Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической доступности коммунальных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования в коммунальную сферу в перспективе при нормализации финансовой устойчивости деятельности предприятия жилищно-коммунального комплекса.

В частности:

- разработаны предложения по приоритетным направлениям и объемам инвестиций, источникам финансирования с учетом объективных требований к замене изношенных фондов, их модернизации и строительству;

- выбран оптимальный вариант финансирования ЖКК, обеспечивающий сбалансированность затрат, соответствующих стандартам качества услуг, требуемому объему инвестиций, возможностям местного бюджета и реальной платежеспособности населения;

- разработана система индикаторов для контроля и анализа результатов выполнения программы.

Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая условия, при которых коммунальный комплекс решает задачи модернизации и комплексного развития с минимально необходимым участием бюджетов всех уровней.

2.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

2.1. Экономико-географическое положение сельского поселения

Мантуровский район расположен в юго-восточной части Курской области, занимая территорию площадью 1,02 тыс. км².

Муниципальное образование «Репецкий сельсовет» расположено в северо-восточной части Мантуровского района. На севере Репецкий сельсовет граничит с Тимским районом, на востоке и юго-востоке с Ястребовским сельсоветом, на юге и юго-западе с Останинским сельсоветом, на западе с Куськинским сельсоветом.

Территория  муниципального образования равна 11000 га или 10,8% площади Мантуровского района. Административным центром сельсовета является хутор Заосколье. 

Репецкий сельсовет Мантуровского района образован в соответствии с Законом Курской области «О преобразовании некоторых муниципальных образований и внесении изменений в отдельные законодательные акты Курской области» и наделен статусом сельского поселения.

         На данный момент в составе поселения насчитывается 12 населенных пунктов: село Репец, село Безлепкино, хутор Луговка, деревня Разбираевка, хутор Угол, хутор Заосколье, хутор Савиловка, хутор Кулига, хутор Петровский, село Заречье, деревня Криволаповка, деревня Александровка.

Характеристика населенных пунктов Репецкого сельсовета Мантуровского района представлена в таблице 1.1.1

Таблица 1.1. Населенные пункты в составе Репецкого сельсовета Мантуровского района

	Наименование населенного пункта


	Численность населения

	село Репец
	107

	село Безлепкино
	140

	деревня Луговка
	73

	хутор Разбираевка
	63

	хутор Угол
	106

	хутор Заосколье
	235

	деревня Савиловка
	23

	хутор Кулига
	28

	хутор Петровский
	15

	село Заречье
	354

	деревня Криволаповка
	71

	деревня Александровка
	6

	ВСЕГО
	1221


Численность постоянного населения, проживающего на территории поселения, по состоянию на 01.01.2014 составила 1221 человек.

 Административный центр х.Заосколье находится на расстоянии 115 километров от областного центра г. Курска, на расстоянии 35 км от районного центра. Связь с г. Курском и другими населенными пунктами осуществляется автотранспортом.

Населенные пункты поселения сконцентрированы в восточной части его территории и характеризуются значительным удалением от центра поселения. Так, расстояние до большинства населенных пунктов от центра х.Заосколье превышает 10 километров.

Все населенные пункты имеют устойчивое автотранспортное сообщение между собой. В поселении налажена работа общественного транспорта.

         На территории сельсовета расположены восемь водных объектов: река Оскол, ее притоки река Камышенка и река Рогозец, а также 5 прудов объемом менее 0,9 млн. м3. 

Цели и задачи программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Целью Программы является модернизация коммунальной инфраструктуры поселения для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости услуг для потребителей и местного бюджета.

Основными задачами Программы являются:

1. Разработка проектов оптимизации коммунальной инфраструктуры.

2. Модернизация и эксплуатация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса с перспективой привлечения внебюджетных источников финансирования.

3. Определение направлений развития коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих возможность социально-экономического развития территории.

Сроки и этапы реализации программы

Срок реализации Программы 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года.

Мероприятия программы

Мероприятия Программы представлены отдельными программами по видам коммунальных услуг:

- программа модернизации и развития водоснабжения;

- программа модернизации и развития водоотведения.

2.2. Программа модернизации и развития системы водоснабжения

2.2.1. Целевые установки и задачи

К долгосрочным целям развития системы водоснабжения относятся:

- модернизация обновления основных фондов системы водоснабжения;

- обеспечение эксплуатационной надежности, экономической и технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, и выполнения природоохранных требований;

- снижение себестоимости производства услуг водоснабжения при рационализации использования энергетических ресурсов.

2.2.2. Характеристика состояния и анализ проблем в сфере водоснабжения

Водоснабжение населенных пунктов Репецкого сельсовета осуществляется из подземных источников. Система централизованного водоснабжения действует в 8 населенных пунктах. (с.Репец, с.Безлепкино, с. Заречье, х.Заосколье, х.Угол, д.Разбираевка, д.Александровка, д.Криволаповка, х.Петровский), 3 населенный пункт снабжается водой из шахтных колодцев и локальных скважин. Централизованным снабжением питьевой водой жителей Репецкого сельсовета Мантуровского района занимается предприятие АНО «Водоснабжение с.Репец», АНО «Водоснабжение с. Заречье».  Пять объектов водоснабжения находятся в муниципальной собственности, переданы в хозяйственное ведение АНО «Водоснабжение с. Репец», АНО «Водоснабжение с.Заречье». Протяженность сетей водоснабжения составляет 25 км. Эксплуатация сетей и сооружений системы водоснабжения осуществляется в соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации.

Система водоснабжения

В Репецком сельсовете Мантуровского района находятся 5 действующих водозаборов и 5 водозаборных скважин. Единого водозабора нет.

Скважины находятся в с.Репец, х.Заосколье, с.Заречье и используются для водоснабжения, не обеспеченного централизованным водоснабжением населения, и заправки емкостей пожарных автомобилей. На всех этих источниках водоснабжения очистка воды не предусмотрена.

Все скважины пробурены в 70 - 80-х годах. Ремонт скважин за время эксплуатации не проводился. Скважины укомплектованы насосами ЭЦВ 6 

Таблица 1.2 Характеристика подземных водозаборов

Репецкого сельсовета Мантуровского района

	№

п/п
	

         Тип         
	Геометрические 
   параметры   
	

Кол-во
	

Год ввода в 
эксплуатацию
	
    Тип     
 насосного  
оборудования

	
	
	глубина,
   м    
	дебит,
 куб. 
 м/ч  
	
	
	

	1
	Скважина

с. Репец         
	49
	5
	1
	1973

1983
	ЭЦВ-6-80    

	2
	Скважина

с. Заречье
	49

49

49
	5

5

5
	1

1

1
	1976
	ЭЦВ-6-80

	3
	Скважина х.Заосколье  
	49    
	 5  
	1   
	1991        
	ЭЦВ-6-80    


Основные проблемы системы водоснабжения Репецкого сельсовета Мантуровского района:

- недостаточный охват территории сельского поселения системой централизованного водоснабжения;

- высокий износ водозаборных скважин, оборудования станций обезжелезивания, резервуаров чистой воды и водопроводных сетей;

- отсутствие резерва по производительности и малая эффективность водопроводных очистных сооружений, несоответствие физико-химического состава питьевой воды требованиям СанПиН 2.14.1175-01 и 2.14.1175-02;

- требуется реконструкция существующих и строительство новых станций обезжелезивания питьевой воды;

- имеется проблема с оснащением приборами учета расхода воды на источниках водоснабжения и у потребителей.

Направления решения проблем водоснабжения Репецкого сельсовета Мантуровского района:

1. Определение расчетного водопотребления на перспективу с учетом будущего спроса.

2. Обеспечение потребителей качественной питьевой водой в необходимом количестве.

3. Развитие системы централизованного водоснабжения со 100% охватом территории сельского поселения.

4. Поддержание оптимальных условий водопользования, качества подземных вод в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим нормам.

Таблица 1.3 Мероприятия по ремонту и развитию

системы водоснабжения  Репецкого сельсовета Мантуровского района

	

     Мероприятия     
	

Кол-во 
	Затраты,
  цены  
2014 г.,
млн. руб.
	   Затраты в действующих ценах,   
         млн. руб., в т.ч.         

	
	
	
	Всего:
	 2014 
	 2015 

  
	2016 -
 2020 

	Ремонт       
водопровода х.Заосколье
	1 км   
	   
	2,6
	
	 2,6
	

	Ремонт       
водопровода  с.Заречье
	 0,5 км  
	 0, 350
	 0, 350
	 0, 350
	
	

	Ремонт водонапорной башни с.Заречье 
	1 шт.   
	
	 0,424
	
	
	0,424

	Ремонт водонапорной башни с. Репец
	1 шт.
	
	0,425
	
	0,425
	

	Итого по разделу

«Водоснабжение»      
	
	0,350
	3,799
	0,350
	3,025
	0,424

	Местный бюджет       
	
	0,05
	0,32
	0,05
	0,2
	0,07

	Областной бюджет     
	
	0,3
	2,759
	0,3
	2,105
	0,354

	Федеральный бюджет   
	
	
	0,72
	
	0,72
	


Финансирование мероприятий по реконструкции и развитию водоснабжения будет уточнятся ежегодно.

2.3. Характеристика системы водоотведения

Канализационные сооружения: характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования.

Система водоотведения производится в индивидуальные выгребные ямы. 

3. Источники финансирования Программы

Развитие коммунальной инфраструктуры в значительной степени будет происходить на рыночных принципах. Доля муниципальных гарантий и размеры субсидирования процентов в кредитовании новых проектов обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства будут сокращаться, изменятся условия участия в Программе.

С 2014 года в целях активизации рыночных процессов упор будет сделан на обеспечение развития коммунальной инфраструктуры за счет хозяйствующих субъектов - застройщиков или организаций коммунального комплекса.

Бюджетно-финансовые мероприятия Программы, связанные с финансированием за счет бюджетных средств, в том числе за счет средств федерального бюджета, будут направлены на обеспечение земельных участков в целях жилищного строительства коммунальной инфраструктурой, что позволит помочь в решении одной из основных проблем, сдерживающих увеличение объемов жилищного строительства, и обеспечить условия для адекватного увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства.

4.  Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы определяет комплекс мер, осуществляемых в целях эффективности реализации отдельных мероприятий и достижения планируемых результатов в рамках выделяемых финансовых ресурсов.

В рамках Программы должно быть обеспечено ежегодное формирование администрацией сельсовета плана инвестиционных и текущих расходов для уточнения основных показателей Программы.

Реализация Программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение оценки эффективности расходования бюджетных средств.

Общее управление реализацией Программы осуществляет заказчик — администрация Репецкого сельсовета Мантуровского района.

5. Оценка социально-экономической(экологической)эффективности Программы

Эффективность реализации долгосрочной целевой программы обеспечивается за счет:

исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

привлечения средств бюджета субъекта Российской Федерации и прозрачности их прохождения;

создания эффективных механизмов оценки и управления инвестиционными рисками.

Реализация Программы позволит:

привлечь средства бюджета субъекта Российской Федерации - Курской области для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

обеспечить использование инвестиций для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Расширение водопровода на территории сельсовета, позволит:

довести качество воды до нормы СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;

обеспечить более комфортные условия проживания населения сельсовета путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

обеспечить более рациональное использование водных ресурсов.

Перечень показателей для проведения оценки эффективности реализации Программы приведен в приложении 1.

Методика оценки эффективности реализации указанной долгосрочной программы дана в приложении 2.

6. Контроль за ходом реализации Программы

Текущее управление Программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечиваются администрацией Репецкого сельсовета Мантуровского района.
